Администрация  Киевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2018 г                                             с. Киевка                                       № 56

О подготовке объектов социальной сферы,

инженерной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства к работе в

осенне-зимний период 2018-2019 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. на территории Киевского сельского поселения (приложение № 1);

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приему учреждений к работе в зимних условиях 2018-2019 гг., (приложение № 2), возложить на комиссию функции координации и контроля работ.

3. Утвердить программу  по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 гг. (приложение № 3);

4 . Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрация  Киевского

сельского поселения                                                                                     Г.Г.Головченко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Киевского сельского поселения от 05. 06.2018 № 56

План мероприятий

по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры

к работе в осеннее - зимний период 2018-2019 годы по Киевскому  сельскому поселению

| № п/п | Наименование Объекта | Вид мероприятий, работ | Ед. измер. | Кол-во | цена | Стоимость работ тыс.руб. | Срок исполнения | ответственный | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | собств. средства тыс. руб. | м/б тыс.руб | обл/б тыс.руб. |
|  | Киевский СДК | Замена помпы | шт | 1 | 34,0 | 34,0 | 01.07.-30.09.2018 | Директор СДК | 34,0 |  |  |
|  |  | Утепление оконных проемов | шт. | 1 | 2,0 | 2,0 | 01.07.-30.09.2018 | Директор СДК | 2,0 |  |  |
|  |  | Обучение тепло-электроперсонала, операторов котельной | чел. | 2 | 2,4 | 4,8 | 01.07.-30.09.2018 | Директор СДК | 4,8 |  |  |
|  |  | Гидравлическая промывка котла и системы отопления | шт. | 1 | 13,5 | 13,5 | 01.07.-30.09.2018 | Директор СДК | 13,5 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 54,3 |  |  |
| 2 | Администрация Киевского с.п. | Ремонт котла | шт. | 1 | 5,0 | 5,0 | 01.07.-30.09.2018 | Глава администрации | 5,0 |  |  |
|  |  | Обучение тепло-электроперсонала, операторов котельной | чел. | 2 | 2,4 | 4,8 | 01.07.-30.09.2018 | Глава администрации | 4,8 |  |  |
|  |  | Гидравлическая промывка котла и системы отопления | Шт. | 1 | 13,5 | 13,5 | 01.07.- 30.09.2018 | Глава администрации | 13,5 |  |  |
|  |  | Покраска и побелка котельной | п.м. | - | 0,5 | 0,5 | 01.07.-30.09.2018 | Глава администрации | 0,5 |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 23,8 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 05. 06.2018 № 56

КОМИССИЯ

по подготовке и приему учреждений в осенне – зимний период  2018-2019 гг.

Головченко Геннадий Гавриилович                       глава администрации Киевского сельского  поселения

- председатель комиссии

Мельникова Екатерина Викторовна                               инспектор администрации

Киевского сельского поселения

-заместитель председатель комиссии

Члены комиссии:

Жилина Мария Владимировна                                       специалист администрации

Киевского сельского поселения

Ефименко Елена Павловна                                           специалист администрации

Киевского сельского поселения

по согласованию:

Жилин Владимир Григорьевич                                Директор МКУК «Киевский СДК»

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Киевского

сельского поселения

от 05. 06.2018 № 56

Программа

по проведению проверки готовности подведомственных учреждений к отопительному периоду 2018-2019 гг.

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов подведомственных учреждений.

2. Проверка осуществляется в отношении подведомственных учреждений в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов подведомственных учреждений осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 2 | С 19.08.2018 по 05.09.2019 | В соответствии с главами IV-V Правил |
| 1.1 | Учреждения культуры | 1 | С 30.08.2018 по 01.09.2019 | В соответствии с главами IV-V Правил |
| 1.2 | Администрация | 1 | С 01.09.2018 по 05.09.2019 | В соответствии с главами IV-V Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место, согласно приложению № 2 к Программе.

7. Результаты проверки подведомственных учреждений оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению № 3 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов учреждений оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2018 года.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 11 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

14. Учреждения, не получившие  по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 11 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2018-2019гг

Перечень учреждений социальной сферы, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: |
| 1.1. | Учреждения культуры: |
| 1.1. | МКУК «Киевский СДК» |
| 1.2. | Социальные объекты: |
| 1.2. | Администрация Киевского сельского поселения |

Приложение № 2

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной  сферы

отопительному периоду 2018-2019 гг.

Реестр отчетной документации

- План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период  2018-2019 годы.

- Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в  отопительный период 2018-2019 годы.

- Акт проведения гидравлических испытаний системы отопления на плотность и прочность.

- Акт промывки системы отопления.

- Приказ о назначении лица ответственного за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Инструкция по эксплуатации отопительного водогрейного котла.

- Должносная инструкция ответственного лица за тепловые энергоустановки.

- Протокол проверки электрооборудования.

- Схема тепловых энергоустановок (индивидуального теплового пункта, системы отопления, участка тепловой сети, котельной).

- Наличие нормативных запасов топлива (наличие договоров поставки топлива).

- Акт проверки состояния утеплений зданий (чердака, лестничной клетки, подвала, дверные проемы), а также индивидуальных тепловых пунктов.

- Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры  и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

- Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствия их действительности.

- Документ подтверждающий отсутствие задолжности за поставленную тепловую энергию (мощность).

- Документ подтверждающий наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

- Журнал обходов и осмотров тепловых энергоустановок и тепловых сетей.

Приложение № 3

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2018-2019гг.

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

учреждений социальной    сферы

__с.                              "____" _________________ 2018

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Ремонтненского района  от «00» апреля 0000 № 000, в соответствии с программой по  проведению проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной Заместителем главы Администрации Ремонтненского района  В. Г. Прядко от «____» ________2018

с "___" _________ 2018 по "____" __________ 2018 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,

в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _____________________________________________________________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок _____________________________________________________________________________ (№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы____________________

(роспись, ФИО)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _____________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

4. Выполнение плана ремонтных работ _____________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии _____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

8. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

_____________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

9. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

12. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов _____________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

13. Задолженность за поставленные энергоресурсы

_____________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

14. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

15. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий ______________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

17. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок _______________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

18. Наличие акта проверки системы вентиляции ____________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

19. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки

_____________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

Представитель организации осуществляющий данный вид работы______________ ______

(роспись, ФИО)

20. Наличие акта на герметизацию вводов _________________________________________

(№ и дата акта)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

21. Наличие запасов топлива  _________________________________________

(количество, № и дата договора)

Представитель потребителя______________ _______

(роспись, ФИО)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________.

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2018 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии (учреждения), в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе по проведению проверки

готовности учреждений социальной    сферы

отопительному периоду 2018-2019 гг

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2018- 2019 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______________ № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)